**Załącznik nr 1**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa/pieczęć Wykonawcy)

**Zestawienie klimatyzatorów i urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość**  **urządzeń** | **Ilość przeglądów i konserwacji w 1 roku (miesiąc konserwacji)** | **Ilość konserwacji i przeglądów urządzeń w okresie 36 miesięcy** | **Cena jednostkowa przeglądu i konserwacji jednego urządzenia w ciągu jednego miesiąca**  **w zł netto** | **Koszt konserwacji i przeglądów urządzeń w okresie 36 miesięcy**  **w zł netto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7 (5x6)** |
| 1. | Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu multisplit - agregat o nominalnej mocy chłodniczej mniejszej niż 10,0 [kW] | 6 | 2  (kwiecień, październik) | 36 |  |  |
| 2. | Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu multisplit - agregat o nominalnej mocy chłodniczej równej lub większej niż 10,0 [kW] | 3 | 2  (kwiecień, październik) | 18 |  |  |
| 3. | Jednostka wewnętrzna ścienna klimatyzatora typu multisplit o nominalnej mocy chłodniczej mniejszej niż 10,0 [kW] | 23 | 2  (kwiecień, październik) | 138 |  |  |
| 4. | Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu multisplit - agregat o nominalnej mocy chłodniczej mniejszej niż 10,0 [kW] | 3 | 1  (kwiecień) | 9 |  |  |
| 5. | Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu multisplit - agregat o nominalnej mocy chłodniczej równej lub większej niż 10,0 [kW] | 4 | 1  (kwiecień) | 12 |  |  |
| 6. | Jednostka wewnętrzna ścienna klimatyzatora typu multisplit o nominalnej mocy chłodniczej mniejszej niż 10,0 [kW] | 26 | 1  (kwiecień) | 78 |  |  |
| 7. | Osuszacz powietrza Ruby Dry DH 600 | 5 | 2  (kwiecień, październik) | 30 |  |  |
| **Razem netto:** |  |
| VAT ….%: |  |
| **Razem brutto:** |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość) (data) (czytelny podpis Wykonawcy, lub pieczęć i

podpis Wykonawcy/osób upoważnionych)